|  |
| --- |
|  |
| **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  **(РОСТЕХНАДЗОР)** |
| **СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048 телефон: (812)321-89-88, факс: (812) 321-49-88  [http://szap.gosnadzor.ru](http://szap.gosnadzor.ru/), E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург |  | «25» |  | апреля | 20 | 17 | г |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | |

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора)**

**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 08-2014-2821**/А

По адресу/адресам: 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.10, лит. А.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора  
№ 08-2014/Рк от 16.03.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия   
№ 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга).

Дата и время проведения проверки: 12 апреля 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 25 апреля 2017 г. Продолжительность 10 дней.

Общая продолжительность проверки: 10 дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:  
директор ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга Штерн В.В., 12.04.2017, 13 час. 00 мин. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору за тепловым энергоустановками и энергосбережения Северо-Западного управления Ростехнадзора Сонина Ирина Святославовна.

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга Григорьева Елена Анатольевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Адрес: юридический - 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.10, лит. А; фактический - 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.10, лит. А; 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 16, лит. А.

Основной вид деятельности: реализация образовательной программы начального общего и основного общего образования

ИНН 7820020590, ОГРН 1027809005454, ОКВЭД 80.21

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического   
нахождения: 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 16, лит. А

Руководитель: директор ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга Штерн Валентина Витальевна (466-58-53)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: инженер по эксплуатации ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга Шаповалов Михаил Петрович, протокол   
№ 08-У-4763 от 16.08.2016.

Заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: отсутствует

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электро  Энергия | Тепловая энергия | Газ | Вода |
| Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения | 2 | 2 | - | 2 |
| Оснащенность приборами учета (+/-) | + | + | - | + |

В ходе проведения проверки:

1.Состав тепловых энергоустановок (котлы, тепловые сети, системы теплопотребления) системы теплопотребления (индивидуальный тепловой пункт, системы отопления, система вентиляции, система ГВС).

2. Собственный источник (характеристика: тип, количество котлов, установленная и фактическая мощность и т.п.): нет.

3. Договор теплоснабжения: между ГБОУ гимназия № 406 и ГУП «ТЭК СПб» № 500. Подключенная нагрузка -0,579 Гкал/ч; отопление –0,579 Гкал/ч.

4. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга представлена на 2016-2020.

5. ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга занимает два здания (оперативное управление) по адресу: 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.10, лит. А; 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 16, лит. А (Информация об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении№ 3 к акту).

6. При проведении проверки представлен энергетический паспорт ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.10, лит. А; 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 16, лит. А регистрационный номер № 136-ЭП-075-12/СРО-Э-034 от ноября 2012 года, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, проведенного ООО «Прогресс» в августе 2012 года зарегистрирован в СРО НП «Санкт-Петербургский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности «ПетербургшЭнергоАудит» (Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок приведена в приложении № 2 к акту).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

| № п/п | | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены | Лица, допустившие нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.10, лит. А. | | п. 1 ст. 25 Закона | ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга |
| 2. | В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствует перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном выражении) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д.10, лит. А. | | п. 1 ст. 25 Закона | ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга |
| 3. | В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы по адресу: 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 16, лит. А. | | п. 1 ст. 25 Закона | ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга |
| 4. | В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствует перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном выражении) по адресу: 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 16, лит. А. | | п. 1 ст. 25 Закона | ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга |

Применяемые сокращения:

261-ФЗ – Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Прилагаемые к акту документы:

- предписание № 08-2014-1338/ПР от 25.04.2017;

* приложение № 1 – «Информация о наличии программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
* приложение № 2 – «Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок»;
* приложение № 3 – «Данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

Подписи лиц, проводивших проверку: Сонина И.С.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного представителя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 25 | ” | апреля | 20 | 17 | г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: